## Material
PROCESSO: SEI-080007/010704/2021
INSTITUIÇÃO: |  |  | FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |  | CNPJ: |  | 10.834.118/0001-79
FORNECEDOR:
CNPJ: | [6 empty] | IE
END: | [6 empty] | BAIRRO:
CIDADE | [6 empty] | CEP:
FONE: | [6 empty] | FAX:
E-MAIL: | [6 empty] | RESPONSÁVEL:
PRODUTOS
| ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRITIVO | MARCA | UND | QTDE | VLR UNIT. | VLR TOTAL
| 1 | Código do Item: 6641.079.0004 (ID - 134742) | BANHO ULTRASSONICO,MATERIAL: ACO TRATADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CAPACIDADE: 2,8 LITROS, FREQUENCIA: 50/60 Hz, POTENCIA: 135 W, TENSAO ALIMENTACAO: SISTEMA AUTOMATICO DE SELECAO DE VOLTAGEM 110/220V, TEMPORIZADOR: 60`, TEMPERATURA AQUECIMENTO: 60 °C, DIMENSOES: 16,2 CM X 26,5 CM X 10 CM (L X C X A), FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 2
| 2 | Código do Item: 6641.049.0013 (ID - 171831) | REFRATOMETRO,TIPO: DIGITAL MICROPROCESSADO DE BANCADA, SUBDIVISAO: PRECISAO NA MEDICAO DO BRIX IGUAL A +- 0,1%, ACESSORIOS: LENTE OCULAR COM AJUSTE PARA FOCALIZACAO, DISPLAY DIGITAL PARA INDICACAO DE TEMPERATURA, ESCALA: FAIXA DE MEDICAO DO INDICE DE REFRACAO DE 1.300 A 1.700, FAIXA DE MEDICAO EM BRIX DE 0 A 95%, PRECISAO NA MEDICAO DO INDICE DE REFRACAO DE 0,0002, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 1
| 3 | Código do Item: 6641.056.0001 (ID - 78149) | LEITORA MICROPLACAS,CAPACIDADE LEITURA: 96 POCOS, SISTEMA MEDICAO: DIGITAL, FAIXA MEDICAO ABSORVANCIA: 0-3,500ABS, VELOCIDADE LEITURA: PROGRAMAVEL, FAIXA COMPRIMENTO ONDA: 400-800NM, FORMATO MICROPLACAS: N/A, FONTE LUZ: LAMPADA HOMOGENICA 8V/ 50 W, MODOAGITACAO:LENTO/MEDIO/RAPIDO/INTENSO, INTERFACE SAIDA DADOS: RS-232 -PSTN, DISPLAY: LCD 6, TECLADO: 16 TECLAS, ARMAZENAMENTO DADOS: 100 TESTES ATE 10.000 RESULTADOS, TENSAO ALIMENTACAO: 110V/220V,60/60Hz, POTENCIA: N/A |  | UND | 2
| 4 | Código do Item: 6641.148.0001 (ID - 151418) | MINI INCUBADORA,CAPACIDADE: 4 INDICADORES BIOLOGICOS, CICLO: 24 / 48 HORAS (VAPOR), ESPACO TOTAL: 15 CM PARA CADA LADO, VOLTAGEM: 90 ~ 253 V MONOFASICO, FREQUENCIA: 50/60 HZ, POTENCIA: 10 W, TEMPERATURA MAXIMA: 60° C, TEMPERATURA TRABALHO: 15° C ~ 40° C, FORMAFORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 1
| 5 | Código do Item: 6641.040.0001 (ID - 55782) | SISTEMA PURIFICADOR OSMOSE REVERSA,FILTRO: PLISSADO RETROLAVAVEL 5G,POLIPROPILENO 5G E CARVAO COMPACTO, COMPOSICAO: MEMBRANA SEMI PERMEAVEL DE POLIAMIDA ESPIRAL,DEONIZADOR DUPLO, CAPACIDADE: 15 L, DIMENSAO: 700 X 380 X700 MM. |  | UND | 3
| 6 | Código do Item: 6695.005.0003 (ID - 97159) | TURBIDIMETRO,FAIXA MEDICAO: DUAS GAMAS DE MEDICAO, de 0.00 a 50.00 FTU e de 50 a 1000 FTU, RESOLUCAO: 0.01 FTU; 1 FTU, ALIMENTACAO: 12 VDC, ACESSORIOS: HI 710006 TRANSFORMADOR 220VAC/ 12VDC,HI 731321 CUVETES DE SUBSTITUICAO, HI 93703-0 SOLUCAO DE CALIBRACAO AMCOEPA- 1 a 0 FTU (30 ml),HI 93703-05 SOLUCAO DE CALIBRACAO AMCOEPA- 1 a 500 FTU (30 ml) , HI 93703-50 SOLUCAO LIMPEZA CUVETES(230 ml),HI 731318 PANOS LIMPEZA CUVETES, HI 92000 SOFTWARE LIGACAO AO PC COMPATIVEL COM Windows, HI 920010 CABO DE LIGACAO AO COMPUTADOR, TIPO: BANCADA, DISPLAY: LED, LARGURA: 230MM, ALTURA: 70MM, PROFUNDIDADE: 170MM. |  | UND | 2
| 7 | Código do Item: 5905.001.0056 (ID - 167996) | POTENCIOMETRO ROTATIVO,TIPO CURVA: LOGARITMICO SEM CHAVE, POTENCIA: 1/4 W, VALOR OHMICO: 22 KOHM, TERMINAL: FIO CIRCUITO IMPRESSO 10K, QUANTIDADE TERMINAL: 3, TOLERANCIA: +/- 10 %, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 2
| 8 | Código do Item: 3695.011.0003 (ID - 88121) | FORNO MUFLA,MATERIAL: ACO INOX, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA, TEMPERATURA MAXIMA: 1200 °C, POTENCIA: 2900 W, TENSAO: 110/220V, NUMERO FASES: BIFASICO, TIPO ABERTURA PORTA: BASCULANTE |  | UND | 1
TOTAL:
INSTRUÇÕES
1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:
1. PRAZO DE ENTREGA: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE ATE 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS
2. ENDEREÇO DE ENTREGA: LACENN: Rua do Resende, nº 118 – Centro – Rio de Janeiro – RJ; Horário da Entrega: De segunda a sexta-feira, das 08 às 16h.
3. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO.