PROGRAMA DE NECESSIDADES PARA A IMPLANTAÇÃO DE BASES

SAMU 192

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/FSERJ

RIO DE JANEIRO – RJ

FEVEREIRO DE 2021

Este documento tem por finalidade fornecer informações com as condições mínimas para a implantação de Base SAMU 192 centralizada, a fim de direcionar as premissas de projeto e medidas mínimas das áreas com suas condicionantes, sendo elas:

1. Metragem compatível com o programa de necessidades

2. Boa acessibilidade de acordo com áreas de atendimento do SAMU (acesso facilitado das ambulâncias, ruas pavimentadas, entorno imediato livre de inundações e de possíveis bloqueios por moradias irregulares).

3. Infraestrutura adequada de rede de esgoto, energia elétrica, abastecimento de água, gás e rede de dados (telefonia, internet fixa e móvel, sendo de suma importância que haja conexão estável).

4. Solo com boa qualidade

5. Preferencialmente terreno plano

6. No caso de edificação existente, deve-se levar em consideração a necessidade de sistema de combate a incêndio.

Ressalta-se que o total necessário de área construída em metros quadrados (m²) é de 695,16, podendo ser dividido em pavimentos distintos, e 350 para área de estacionamento e atividades externas, totalizando 1.045,16m² (conforme programa de necessidades anexo).

ANEXO

| Programa de Necessidades Físicas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Qtd. | Unidade/Ambiente | Área (m²) |
| 1 | Sala de estar | 9,1 |
| 2 | Cozinha/copa | 5,2 |
| 2 | Banheiros | 40 |
| 2 | Quarto de descanso para profissionais | 30 |
| 1 | Depósito de material de limpeza (DML) | 2 |
| 1 | Almoxarifado | 25 |
| 1 | Espaço coberto e ventilado para arquivo médico | 40 |
| 53 | Estação de trabalho para backup profissional | 95 |
| 1 | Sala administrativa | 30 |
| 1 | Sala de reuniões grande porte | 30 |
| 1 | Sala de reuniões pequeno porte | 9 |
| 1 | Área para guarda de cilindros de gases medicinais | 9 |
| 1 | CAF (Área administrativa, Área de recepção, Área de estocagem ou guarda, Área de expedição e Área de produtos em quarentena (rejeitados/interditados) | 200 |
| 1 | Sala para treinamentos | 25 |
| 1 | Sala para apoio logístico | 10 |
| 1 | Sala de utilidades | 20 |
| Área total edificada (considerando 20% para circulação) |  | 695,16 m² |
| 1 | Estacionamento | 300 |
| 1 | Área para higienização de ambulância | 21 |
| 1 | Espaço externo para treinamentos | 25 |
| 1 | Área com tanque para higienização de materiais e/ou equipamentos | 4 |
| Área total externa necessária |  | 350 m² |