## Material
PROCESSO: SEI-080002/006183/2024
INSTITUIÇÃO: |  | FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |  |  | CNPJ: |  | 10.834.118/0001-79
FORNECEDOR: | [5 empty] | VALID. PROPOSTA
CNPJ: | [5 empty] | IE
END: | [5 empty] | BAIRRO:
CIDADE | [5 empty] | CEP:
FONE: | [5 empty] | FAX:
E-MAIL: | [5 empty] | RESPONSÁVEL:
PRODUTOS / SERVIÇOS
ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRITIVO | MARCA | UND | QTDE | VLR UNIT | VLR TOTAL
1 | Código do Item: 6640.032.0012 (ID - 57962) | TUBO CENTRIFUGA,MATERIAL: POLIPROPILENO, FORMATO FUNDO: CONICO, CAPACIDADE: 15 ML, GRADUACAO: COM GRADUACAO, TAMPA: COM TAMPA, TIPO TAMPA: ROSCAVEL, ESCALA GRADUACAO: 0,5/15 ML |  | UND | 9864 |  | 0
2 | Código do Item: 6640.128.0009 (ID - 78585) | MICROTUBO ENSAIO,CAPACIDADE: 2.0 ml, GRADUACAO: GRADUADO, TAMPA: COM TAMPA, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE, MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE, FORNECIMENTO: N/D |  | UND | 28200 |  | 0
3 | Código do Item: 6640.035.0057 (ID - 84938) | TUBO ENSAIO,MATERIAL: VIDRO BRANCO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 5 ML, GRADUADO: N/A, DIAMETRO: 12 MM, ACESSORIO: N/A, COMPRIMENTO: 75 MM |  | UND | 37650 |  | 0
4 | Código do Item: 6640.033.0035 (ID - 91204) | TUBO COLETA (UTENSILIO LABORATORIO),MODELO: COM TAMPA, MATERIAL: VIDRO, TRATAMENTO: ACD (DEXTROSE DE ACIDO CITRICO), FUNDO: INTERNO REDONDO, CAPACIDADE: 8,5 ML, GRADUADO: SEM GRADUACAO, MATERIAL TAMPA: BORRACHA SILICONIZADA, COR TAMPA: AMARELA, DIMENSAO (D X H): 16 X 100 MM |  | UND | 4800 |  | 0
5 | Código do Item: 6640.035.0067 (ID - 99594) | TUBO ENSAIO,MATERIAL: PLASTICO LEITOSO, CAPACIDADE: 5 ML, GRADUADO: N/A, DIAMETRO: 12 MM, ACESSORIO: TAMPA DE PRESSAO, COMPRIMENTO: 75 MM |  | UND | 18000 |  | 0
6 | Código do Item: 6640.035.0075 (ID - 121958) | TUBO ENSAIO,MATERIAL: POLIPROPILENO ESTERIL, CAPACIDADE: 50 ML, GRADUADO: 5/50 ML, DIAMETRO: 30 MM, ACESSORIO: CONICO (FALCON), COMPRIMENTO: 115 MM |  | UND | 5580 |  | 0
7 | Código do Item: 6640.128.0018 (ID - 130540) | MICROTUBO ENSAIO,CAPACIDADE: 0,2ML / PCR, GRADUACAO: GRADUADO, TAMPA: TAMPA FLAT, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE, MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE/ ATOXICO LIVRE DE DNase, RNase e ATPase/METAIS PESADOS, FORNECIMENTO: INDIVIDUAL |  | UND | 9000 |  | 0
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: FUNDO CÔNICO
8 | Código do Item: 6640.148.0004 (ID - 141654) | FRASCO CULTURA TECIDO,MATERIAL: POLIESTIRENO, COR: INCOLOR, CAPACIDADE: 60 ML, AREA CRESCIMENTO: 25 CM², GRADUACAO VOLUMETRICA: COM GRADUACAO, ESTERILIZACAO: RADIACAO GAMA, GARGALO: CURVO, FECHAMENTO: TAMPA ROSCADA, ESTILO TAMPA: COM FILTRO, COR TAMPA: AZUL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 240 |  | 0
9 | Código do Item: 6640.035.0085 (ID - 151391) | TUBO ENSAIO,MATERIAL: POLIPROPILENO ESTERIL, CAPACIDADE: 15 ML, GRADUADO: 2 ML ~ 15 ML, DIAMETRO: N/A, ACESSORIO: TUBO PARA CENTRIFUGACAO TIPO FALCON, COMPRIMENTO: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 69500 |  | 0
10 | Código do Item: 6640.033.0062 (ID - 161041) | TUBO COLETA (UTENSILIO LABORATORIO),MODELO: COLETA A VACUO PARA VHS, MATERIAL: POLIETILENO, INCOLOR, TRATAMENTO: CITRATO DE SODIO 3,2 %, ESTERIL, FUNDO: ARREDONDADO, CAPACIDADE: 2 ML, GRADUADO: SEM GRADUACAO, MATERIAL TAMPA: BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPA PLASTICA PROTETORA, COR TAMPA: PRETA, DIMENSAO (D X H): 13 X 75 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 1440 |  | 0
11 | Código do Item: 6640.033.0063 (ID - 161042) | TUBO COLETA (UTENSILIO LABORATORIO),MODELO: COLETA A VACUO, MATERIAL: POLIETILENO, INCOLOR, TRATAMENTO: CITRATO DE SODIO, ESTERIL, FUNDO: ARREDONDADO, CAPACIDADE: 1,8 ML, GRADUADO: SEM GRADUACAO, MATERIAL TAMPA: BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPA PLASTICA PROTETORA, COR TAMPA: AZUL, DIMENSAO (D X H): 13 X 75 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 4300 |  | 0
12 | Código do Item: 6640.033.0064 (ID - 161043) | TUBO COLETA (UTENSILIO LABORATORIO),MODELO: COLETA A VACUO, MATERIAL: POLIETILENO, INCOLOR, TRATAMENTO: SEM ADITIVO, FUNDO: ARREDONDADO, CAPACIDADE: 9 ML, GRADUADO: SEM GRADUACAO, MATERIAL TAMPA: BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPA PLASTICA PROTETORA, COR TAMPA: BRANCA, DIMENSAO (D X H): 16 X 10 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 1300 |  | 0
13 | Código do Item: 6640.128.0029 (ID - 161044) | MICROTUBO ENSAIO,CAPACIDADE: 0,6 ML FUNDO CONICO, GRADUACAO: GRADUADO, ESPACO ROTULAVEL, TAMPA: PLANA COM TRAVA, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE, MATERIAL: POLIETILENO, INCOLOR, LIVRE DE DNASE, RNASE, ATPASE, PIROGENIO, METAIS E MINERAIS PESADOS, FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 9000 |  | 0
14 | Código do Item: 6640.128.0030 (ID - 161045) | MICROTUBO ENSAIO,CAPACIDADE: 1,5 ML, FUNDO CONICO, GRADUACAO: GRADUADO, ESPACO ROTULAVEL, TAMPA: PLANA COM TRAVA, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE, MATERIAL: POLIETILENO,INCOLOR, LIVRE DE DNASE, RNASE, ATPASE, PIROGENIO, METAIS E MINERAIS PESADOS, FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 137700 |  | 0
15 | Código do Item: 6640.033.0065 (ID - 161091) | TUBO COLETA (UTENSILIO LABORATORIO),MODELO: COLETA A VACUO, MATERIAL: POLIETILENO, INCOLOR, TRATAMENTO: CITRATO DE SODIO, ESTERIL, FUNDO: ARREDONDADO, CAPACIDADE: 3,5 ML, GRADUADO: SEM GRADUACAO, MATERIAL TAMPA: BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPA PLASTICA PROTETORA, COR TAMPA: AZUL, DIMENSAO (D X H): 13 X 75 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 10570 |  | 0
16 | Código do Item: 6640.033.0066 (ID - 163397) | TUBO COLETA (UTENSILIO LABORATORIO),MODELO: COLETA A VACUO, MATERIAL: POLIETILENO, INCOLOR, TRATAMENTO: FLUORETO EDTA, ESTERIL, FUNDO: ARREDONDADO, CAPACIDADE: 4 ML, GRADUADO: SEM GRADUACAO, MATERIAL TAMPA: BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPA PLASTICA PROTETORA, COR TAMPA: CINZA, DIMENSAO (D X H): 13 X 75 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 180 |  | 0
17 | Código do Item: 6640.018.0020 (ID - 171922) | RACK TUBO LABORATORIO,MATERIAL: POLIPROPILENO, AUTOCLAVAVEL, TIPO ESTANTE PARA ARMAZENAMENTO DE TUBOS DE ENSAIO, CAPACIDADE: 105 TUBOS COM DIAMETRO DE 12 A 13MM, RESISTENCIA TEMPERATURA: 0 A 135º C, TAMPA: SEM, MODELO TAMPA: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 194 |  | 0
18 | Código do Item: 6640.128.0033 (ID - 181092) | MICROTUBO ENSAIO,CAPACIDADE: 1,5 ML, GRADUACAO: GRADUADO, TAMPA: ROSCA, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE, MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE, FORNECIMENTO: UNIDADE, INFORMACAO COMPLEMENTAR: TAMPA COM ANEL DE VEDACAO |  | UND | 8100 |  | 0
19 | Código do Item: 6640.128.0034 (ID - 181093) | MICROTUBO ENSAIO,CAPACIDADE: 2,0 ML, GRADUACAO: GRADUADO, TAMPA: COM TRAVA, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE, MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE, LIVRE DE DNASE, RNASE, ATPASE, PIROGENICO, METAIS E MINERAIS PESADOS, FORNECIMENTO: UNIDADE, INFORMACAO COMPLEMENTAR: FUNDO CONICO |  | UND | 36180 |  | 0
20 | Código do Item: 6515.121.0029 (ID - 166574) | FRASCO COLETOR SECRECAO,MATERIAL: PVC, APLICACAO: BRONCOSCOPIA, TIPO: DESCARTAVEL, CAPACIDADE: 70 ML ~ 75 ML, TIPO TAMPA: ROSQUEADA, COR: TRANSPARENTE, QUANTIDADE ENTRADA TAMPA: 2 ENTRADAS, ALCA: SEM ALCA, TIPO VALVULA: ANTI-REFLUXO, GRADUACAO: 10 EM 10 ML, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 432 |  | 0
Especificação complementar: Coletor de secreção traqueal e/ou brônquio-alveolar em PVC cristal, graduado com capacidade de 70 a 75ml. Tampa vedante com 2 vias, uma para o vácuo com botoque e outra para o paciente com extensão de 30cm.
21 | Código do Item: 8115.005.0074 (ID - 171921) | CAIXA ORGANIZADORA,MATERIAL: POLIPROPILENO, ESTRUTURA VAZADA E DESMONTAVEL, DIMENSAO (C X L): 50CM x 40CM, ALTURA: 19 CM, COR: BRANCA, TAMPA: SEM, TIPO FECHAMENTO: SEM, QUANTIDADE ALCA: SEM, QUANTIDADE DIVISOES: SEM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 25 |  | 0
OBSERVAÇÃO
MAIS INFORMAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | [5 empty] | TOTAL:
INSTRUÇÕES:
1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:
1. FORMA DE ENTREGA: As entregas serão parceladas, de acordo com a demanda da Unidade;
2. PRAZO DE ENTREGA: PRAZO MÁXIMO DE (10) DEZ DIAS CORRIDOS DA DATA DE RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO.
3.ENDEREÇO DE ENTREGA: IECAC: Rua David Campista, 326 - Humaitá, Rio de Janeiro - RJ, 22261-010 Horário de entrega: segunda a sexta-feira de 8 às 16 h A entrega de amostras para avaliação deverá ser precedida de agendamento por e-mail com os setores:
4. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO.