## Material
PROCESSO: SEI-080007/001118/2023
INSTITUIÇÃO: |  | FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |  |  | CNPJ: |  | 10.834.118/0001-79
FORNECEDOR: | [5 empty] | VALID. PROPOSTA
CNPJ: | [5 empty] | IE
END: | [5 empty] | BAIRRO:
CIDADE | [5 empty] | CEP:
FONE: | [5 empty] | FAX:
E-MAIL: | [5 empty] | RESPONSÁVEL:
PRODUTOS / SERVIÇOS
ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRITIVO | MARCA | UND | QTDE | VLR UNIT | VLR TOTAL
1 | Código do Item: 6518.002.0021 (ID - 179410) | APARELHO ANESTESIA,COMPOSICAO: EM MATERIAL NAO IMANTAVEL COM GAVETAS, DISPLAYS COM 6,5 A 15``, MESA DE TRABALHO, SUPORTE DE MONITOR E VENTILADOR PULMONAR ELETRONICO MICROPROCESSADO, COM CIRCUITO VENTILATORIO AUTOCLAVAVEL A VAPOR, LIVRE DE LATEX, FILTRO VALVULAR, SAIDA INDEPENDENTE AUXILIAR DE OXIGENIO, MODOS VENTILATORIOS MANUAIS/ESPONTANEOS COM CONTROLE DE VOLUME, DE PRESSAO E DE SUPORTE, VAPORIZADORES INDIVIDUALIZADOS, CALIBRADOS, INTERCAMBIAVEIS, COM NICHOS PARA USO SIMULTANEO; ANALISE DE GASES, SISTEMAS DE TRAVAMENTO, COMPENSACAO DE PRESSAO, FLUXO, TEMPERATURA, DE SEGURANCA E ALARMES, COM MASCARAS, BALOES, MANGUEIRAS DE ALIMENTACAO, CABOS E SENSORES ESPECIFICOS PARA CADA FUNCAO, PARAMETROS NUMERICOS E GRAFICOS, TENSAO BIVOLT, APLICACAO: PARA AMBIENTE DE RESSONANCIA MAGNETICA, USO EM PREMATUROS DE BAIXO PESO, PEDIATRICOS, ADULTOS E OBESOS MORBIDOS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 1 |  | 0
OBSERVAÇÃO
MAIS INFORMAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | [5 empty] | TOTAL:
INSTRUÇÕES:
1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:
1. FORMA DE ENTREGA: PARCELADA DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES.
2. PRAZO DE ENTREGA: A entrega será em parcela única e deverá ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias corridos a partir do recebimento da nota de empenho. * observação: o prazo da entrega pode vir a ser alterado, à critério da Administração.
3.ENDEREÇO DE ENTREGA: RIO IMAGEM II: Rodovia Presidente Dutra, nº 15.500, Nova Iguaçu – Rio de Janeiro; b) Horário: De segunda a sexta-feira, das 08 às 16h.
4.PRAZO DE GARANTIA: O prazo de garantia dos equipamentos deve ser de, no mínimo, 12 (doze) meses após a instalação dos equipamentos.
5. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO.