## HEAL
UNIDADE | HEAL
Aparelhos | Contagem de SETOR
ACJ
7500 | 5
10000 | 20
12000 | 10
17500 | 3
18000 | 5
19000 | 2
21000 | 10
30000 | 5
SPLIT / CASSETE
7000 | 5
9000 | 5
12000 | 20
18000 | 10
21000 | 15
22000 | 15
24000 | 10
30000 | 10
36000 | 15
48000 | 5
60000 | 20
FAN COIL
36000 | 6
120000 | 1
180000 | 3
210000 | 1
240000 | 1
TOTAL | 202
TABELA CORRETIVA HEAL - TIPO ACJ
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 7500 | 10000 / 12.000 | 17.500 / 18.000 / 19.000 | 21000 | 30000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 5 | 30 | 10 | 10 | 5
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL CORRETIVA ACJ | 0
TABELA CORRETIVA HEAL - TIPO SPLIT / CASSETE
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 7.000 / 9.000 | 12000 | 18000 | 21.000 / 22.000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 2
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice / Turbina | 2
Instalação de aparelho | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | 5 | 20
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0
TABELA CORRETIVA HEAL - FANCOIL
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 36000 | 120000 | 180000 | 210000 | 240000
Troca de Mancal / Rolamento / Eixo | 2
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Serpentina | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 1
Troca de Polia | 1
Troca de Termostato | 1
Troca de Correia | 2
Troca de Válvula de Vias / Atuador | 2
Troca de Voluta | 2
Limpeza de dutos (todos os sistemas) | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 6 | 1 | 3 | 1 | 1
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0
RESUMO DE PROPOSTA - VARIÁVEL DE MANUTENÇÃO CORRETIA
| TOTAL PREVISTO ANUAL - MAN. CORRETIVA | 0
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA | 0
BDI ( )
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA C/ BDI | 0