## Material
PROCESSO: SEI-080007/003495/2025
INSTITUIÇÃO: |  |  | FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |  | CNPJ: |  | 10.834.118/0001-79
FORNECEDOR:
CNPJ: | [6 empty] | IE
END: | [6 empty] | BAIRRO:
CIDADE | [6 empty] | CEP:
FONE: | [6 empty] | FAX:
E-MAIL: | [6 empty] | RESPONSÁVEL:
PRODUTOS
| ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRITIVO | MARCA | UND | QTDE | VLR UNIT. | VLR TOTAL
| 1 | Código do Item: 6518.021.0009 - (ID - 155262) | ELETROCARDIOGRAFO, QUANTIDADE CANAL: 12, MONITORIZACAO / IMPRESSAO: 12 DERIVACOES, TENSAO: 110~220 V, BATERIA: INTERNA, TECLADO: DIGITAL, MODELO: DIGITAL, ACESSORIOS: 01 CARRO DE ACOMODACAO E TRANSPORTE, 01 CABO DE ALIMENTACAO E 02 CABOS DE ECG RESERVA TIPO GARRA SOBRE A LENTE, ESPECIFICACAO: APARELHO ECG, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. Especificação complementar: Eletrocardiógrafo com aquisição de dados em 12 canais simultâneos, Impressão em formato A4; Tela mínimo 10’’ com alta resolução; Paciente aplicável: adulto/ pediátrico; Indicação de eletrodo solto; Detecção de marcapasso. Capacidade de armazenamento de até 500 ECGs adquiridos pelo modo de medição automática; Alimentação bivolt automática 110V/220V – 50/60HZ e bateria de Lithium-íon recarregável com no mínimo 5 horas de operação contínua sem gravação ou 400 ECGs em 25mm/s e 10 mm/mv, Tempo de carregamento em até 3,5h com o equipamento desligado; Derivação padrão: (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6), Impressora térmica integrada de alta resolução: Gera relatórios detalhados em 1, 3, 6 ou 12 canais no formato A4, Permitir conexão via DICOM. Acompanha o equipamento: Cabo de paciente protegido contra interferências; Cabo força; Jogo de eletrodos não descartáveis para membros (Tipo Clip); Jogo de eletrodos precordiais não descartáveis (Tipo sucção); Tubo de gel; Pct papel para impressão; Carrinho suporte com rodízios com suporte para os cabos de ECG, projetado exclusivamente para uso e transporte do Eletrocardiógrafo, com dispositivo de travamento que permite fixação do equipamento ao carrinho, e com rodízios que possibilitam frear o carrinho, além de gaveta ou cesto para acomodação de acessórios; Manual operacional do equipamento em português. Garantia mínima de 1 (um) ano para o equipamento contra defeitos de fabricação. Registro na Anvisa. |  |  | 12 |  | 0
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ANEXAS EM TERMO DE REFERÊNCIA.
INSTRUÇÕES
1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:
1. PRAZO DE ENTREGA: As entregas deverão ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento da nota de empenho.
2. ENDEREÇO DE ENTREGA: HEGV- Endereço: Av. Lobo Júnior, 2293 - Penha Circular, Rio de Janeiro 8.2.5.HECC - Endereço: Av. Gen. Osvaldo Cordeiro de Farias, 466 - Mal. Hermes 8.2.6.IECAC - Endereço: Rua David Campista, 326, Humaitá 8.3. Horário da Entrega: De segunda a sexta-feira, das 09 às 16h. 8.4. Os itens e quantidades a serem entregues por Unidade estão apresentados no item 4.1;
3. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO.