## RESUMO DE PROPOSTA
LOTE 1 |  | LOTE 2 |  | LOTE 3
UNIDADES | UPA NOVA IGUAÇU I (CABUÇU) | UNIDADES | UPA CAMPO GRANDE I | UNIDADES | UPA SÃO PEDRO DA ALDEIA
| UPA NOVA IGUAÇU II (BOTAFOGO) |  | UPA CAMPO GRANDE II |  | UPA CAMPOS DOS GOYTACAZES
| UPA MESQUITA |  | UPA SANTA CRUZ |  | UPA NITERÓI (FONSECA)
| UPA QUEIMADOS |  | UPA BANGU |  | UPA MARÉ
| UPA VALENÇA |  | SEAP |  | UPA ITABORAÍ
MAN. PREVENTIVA ACJ | 0 | MAN. PREVENTIVA ACJ | 0 | MAN. PREVENTIVA ACJ | 0
MAN. PREVENTIVA SPLIT | 0 | MAN. PREVENTIVA SPLIT | 0 | MAN. PREVENTIVA SPLIT | 0
TOTAL PREVENTIVA | 0 | TOTAL PREVENTIVA | 0 | TOTAL PREVENTIVA | 0
PREVISÃO CORRITIVA ACJ | 0 | PREVISÃO CORRITIVA ACJ | 0 | PREVISÃO CORRITIVA ACJ | 0
PREVISÃO CORRITIVA SPLIT | 0 | PREVISÃO CORRITIVA SPLIT | 0 | PREVISÃO CORRITIVA SPLIT | 0
TOTAL PREVISÃO CORRETIVA | 0 | TOTAL PREVISÃO CORRETIVA | 0 | TOTAL PREVISÃO CORRETIVA | 0
LOTE 4 |  | LOTE 5
UNIDADES | UPA BOTAFOGO | UNIDADES | UPA JACAREPAGUÁ
| UPA COPACABANA |  | UPA MARECHAL HERMES
| UPA TIJUCA |  | UPA IRAJÁ
| UPA ILHA DO GOVERNADOR |  | UPA RICARDO DE ALBUQUERQUE
| UPA ENGENHO NOVO |  | UPA REALENGO
MAN. PREVENTIVA ACJ | 0 | MAN. PREVENTIVA ACJ | 0
MAN. PREVENTIVA SPLIT | 0 | MAN. PREVENTIVA SPLIT | 0
TOTAL PREVENTIVA | 0 | TOTAL PREVENTIVA | 0
PREVISÃO CORRITIVA ACJ | 0 | PREVISÃO CORRITIVA ACJ | 0
PREVISÃO CORRITIVA SPLIT | 0 | PREVISÃO CORRITIVA SPLIT | 0
TOTAL PREVISÃO CORRETIVA | 0 | TOTAL PREVISÃO CORRETIVA | 0

## LOTE 1 - PREVENTIVA
LOTE 1
TIPO ACJ |  |  |  | TIPO SPLIT
POTÊNCIA (BUTs) | QUANTIDADE | VALOR UNI. MAN. PREVENTIVA | VALOR TOTAL | POTÊNCIA (BUTs) | QUANTIDADE | VALOR UNI. MAN. PREVENTIVA | VALOR TOTAL
7500 | 5 |  | 0 | 9000 | 2 |  | 0
10.000 / 12.000 | 22 |  | 0 | 12000 | 33 |  | 0
17.500 / 18.000 / 19.000 | 22 |  | 0 | 17.500 / 18.000 | 22 |  | 0
20.000 / 21.000 | 43 |  | 0 | 24000 | 10 |  | 0
27.000 / 30.000 | 9 |  | 0 | 30000 | 1 |  | 0
|  | TOTAL | 0 | 48000 | 1 |  | 0
|  |  |  | 57000 | 1 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0

## LOTE 2 - PREVENTIVA
LOTE 2
TIPO ACJ |  |  |  | TIPO SPLIT
POTÊNCIA (BUTs) | QUANTIDADE | VALOR UNI. MAN. PREVENTIVA | VALOR TOTAL | POTÊNCIA (BUTs) | QUANTIDADE | VALOR UNI. MAN. PREVENTIVA | VALOR TOTAL
10.000 / 12.000 | 12 |  | 0 | 12000 | 10 |  | 0
18000 | 47 |  | 0 | 18000 | 4 |  | 0
20.000 / 21.000 | 17 |  | 0 | 22000 | 11 |  | 0
30000 | 2 |  | 0 | 48000 | 1 |  | 0
|  | TOTAL | 0 | 60000 | 1 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0

## LOTE 3 - PREVENTIVA
LOTE 3
TIPO ACJ |  |  |  | TIPO SPLIT
POTÊNCIA (BUTs) | QUANTIDADE | VALOR UNI. MAN. PREVENTIVA | VALOR TOTAL | POTÊNCIA (BUTs) | QUANTIDADE | VALOR UNI. MAN. PREVENTIVA | VALOR TOTAL
7.500 / 9.000 | 3 |  | 0 | 9000 | 18 |  | 0
10.000 / 12.000 | 43 |  | 0 | 10.000 / 12.000 | 13 |  | 0
18000 | 3 |  | 0 | 18000 | 38 |  | 0
21000 | 30 |  | 0 | 21.000 / 22.000 | 5 |  | 0
27000 | 6 |  | 0 | 24000 | 5 |  | 0
30000 | 2 |  | 0 | 27.000 / 30.000 | 3 |  | 0
|  | TOTAL | 0 | 48000 | 2 |  | 0
|  |  |  | 60000 | 4 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0

## LOTE 4 - PREVENTIVA
LOTE 4
TIPO ACJ |  |  |  | TIPO SPLIT
POTÊNCIA (BUTs) | QUANTIDADE | VALOR UNI. MAN. PREVENTIVA | VALOR TOTAL | POTÊNCIA (BUTs) | QUANTIDADE | VALOR UNI. MAN. PREVENTIVA | VALOR TOTAL
10.000 / 12.000 | 19 |  | 0 | 9000 | 18 |  | 0
18000 | 61 |  | 0 | 12000 | 2 |  | 0
20.000 / 21.000 | 26 |  | 0 | 18000 | 11 |  | 0
27.000 / 30.000 | 3 |  | 0 | 21.000 / 22.000 | 40 |  | 0
|  | TOTAL | 0 | 24000 | 3 |  | 0
|  |  |  | 30000 | 5 |  | 0
|  |  |  | 60000 | 1 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0

## LOTE 5 - PREVENTIVA
LOTE 5
TIPO ACJ |  |  |  | TIPO SPLIT
POTÊNCIA (BUTs) | QUANTIDADE | VALOR UNI. MAN. PREVENTIVA | VALOR TOTAL | POTÊNCIA (BUTs) | QUANTIDADE | VALOR UNI. MAN. PREVENTIVA | VALOR TOTAL
7500 | 1 |  | 0 | 9000 | 1 |  | 0
10.000 / 12.000 | 6 |  | 0 | 12000 | 11 |  | 0
17.000 / 18.000 | 71 |  | 0 | 18000 | 4 |  | 0
20.000 / 21.000 / 22.000 | 36 |  | 0 | 21.000 / 22.000 | 4 |  | 0
24000 | 1 |  | 0 | 24000 | 6 |  | 0
27.000 / 30.000 | 19 |  | 0 | 30000 | 2 |  | 0
|  | TOTAL | 0 | 60000 | 1 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0

## LOTE 1 - CORRETIVA
LOTE 1
TIPO ACJ
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 7500 | 10.000 12.000 | 17.500 18.000 19.000 | 20.000 21.000 | 27.000 30.000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador | 2
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 1
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 2
Instalação de novo dreno | 1
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 5 | 22 | 22 | 43 | 9
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL CORRETIVA ACJ | 0
TIPO SPLIT
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 9000 | 12000 | 17.500 18.000 | 24000 | 30000 | 48000 | 57000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 2
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 1
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 1
Instalação de novo dreno | 1
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice / Turbina | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 2 | 33 | 22 | 10 | 1 | 1 | 1
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0

## LOTE 2 - CORRETIVA
LOTE 1
TIPO ACJ
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 10.000 12.000 | 18000 | 20.000 21.000 | 30000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador | 2
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 1
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 2
Instalação de novo dreno | 1
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 12 | 47 | 17 | 2
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL CORRETIVA ACJ | 0
TIPO SPLIT
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 12000 | 18000 | 22000 | 48000 | 60000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 2
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 1
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 1
Instalação de novo dreno | 1
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice / Turbina | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 10 | 4 | 11 | 1 | 1
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0

## LOTE 3 - CORRETIVA
LOTE 1
TIPO ACJ
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 7.500 9.000 | 10.000 12.000 | 18000 | 21000 | 27000 | 30000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador | 2
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 1
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 2
Instalação de novo dreno | 1
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 3 | 43 | 3 | 30 | 6 | 2
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL CORRETIVA ACJ | 0
TIPO SPLIT
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 9000 | 10.000 12.000 | 18000 | 21.000 22.000 | 24000 | 27.000 30.000 | 48000 | 60000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 2
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 1
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 1
Instalação de novo dreno | 1
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice / Turbina | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 18 | 13 | 38 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0

## LOTE 4 - CORRETIVA
LOTE 1
TIPO ACJ
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 10.000 12.000 | 18000 | 20.000 21.000 | 27.000 30.000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador | 2
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 1
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 2
Instalação de novo dreno | 1
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 19 | 61 | 26 | 3
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL CORRETIVA ACJ | 0
TIPO SPLIT
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 9000 | 12000 | 18000 | 21.000 22.000 | 24000 | 30000 | 60000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 2
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 1
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 1
Instalação de novo dreno | 1
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice / Turbina | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 18 | 2 | 11 | 40 | 3 | 5 | 1
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0

## LOTE 5 - CORRETIVA
LOTE 1
TIPO ACJ
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 7500 | 10.000 12.000 | 17.000 18.000 | 20.000 21.000 22.000 | 24000 | 27.000 30.000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador | 2
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 1
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 2
Instalação de novo dreno | 1
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 1 | 6 | 71 | 36 | 1 | 19
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL CORRETIVA ACJ | 0
TIPO SPLIT
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 9000 | 12000 | 18000 | 21.000 22.000 | 24000 | 30000 | 60000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 2
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 1
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 1
Instalação de novo dreno | 1
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice / Turbina | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 1 | 11 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0