## Plan1
PROCESSO SEI-080002/008578/2024
LOTE VII
LOTE | ESPECIFICAÇÃO | QUANT/MÊS | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL MENSAL | VALOR TOTAL ANUAL
7 | TONOMETRO,FAIXA MEDICAO: 0 - 60 MMHG, TIPO: ACOPLADOR PARA LAMPADA DE FENDA E CALIBRADOR, MODELO: FIXO, MARCA: N/A, ACESSORIO: ESTOJO COM 10 PRISMAS E CALIBRADOR, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADEAUTO TONOMETRO Especificação Complementar: Faixa de medição: 0-60MMHG [0-30 MM HG/0-60 MM HG Selecionável. Distância de trabalho: 11MM. Exibições das medições: Tela monitor de TV. Mudança direita/esquerda automaticamente detectada e exibida. Modo de medição: Automático/Manual (selecionável). Alinhamento aos pontos luminosos dentro da marca de alinhamento interno. Batente de segurança ajustável. Sinalização de erro quando a medição correta. Deslocamento vertical do apoio para o queixo: 68MM Percurso básico: 40MM (trás e frente), 88MM (esquerda e direita), 28MM (verticalmente). Fonte de Alimentação: CA 100-120 V, 220-240 V 50/60 HZ. | 2 |  | 0 | 0
TOTAL DO LOTE VII |  |  |  | 0 | 0