## Plan1
PROCESSO SEI-080002/008578/2024
LOTE XV
LOTE | ESPECIFICAÇÃO | QUANT/MÊS | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL MENSAL | VALOR TOTAL ANUAL
15 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR,DESCRICAO: LOCACAO DE VENTILADORES PULMONARES ADULTO /PEDIATRICO VENTILADOR MECÂNICO – ADULTO/INFANTIL MODELO: MICROPROCESSADO TIPO: ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL, GRAFICO: FLUXO/PRESSÃO/VOLUME ALARME: AUDIOVISUAIS, PRESSÃO INSPIRATORIA: 0 A 80CM H2o (INCLUINDO A PEEP), FLUXO: 1 A 200 1PM (LITRO POR MINUTO), Fluxo inspiratório de pico: 0–260 L/min Pressão inspiratória VOLUME CORRENTE: 2 mL - 2000 mL ou mais, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: EM TORNO DE 1–150 RESPIRAÇÕES POR MINUTO TEMPO INSPIRACAO: 0,1 S A 5 S (SEGUNDOS), ALIMENTACAO: CORRENTE ALTERNADA COM COMUTACAO AUTOMATICA PARA 110 VOLTS E/OU 220VOLTS FREQUENCIA 60HZ TELA TOUCHSCREEN BATERIA INTERNA INTEGRADA, COM AUTONOMIA TIPICA DE PELO MENOS 120 MINUTOS RECARGA AUTOMATICA ACESSORIOS: 03 CIRCUITOS EM SILICONE AUTOCLAVAVEL SENDO 02 ADULTOS E 01 PEDIATRICO; 2 SENSORES DE FLUXO PARA CADA TIPO DE PACIENTE (ADULTO/ PEDIATRICO) BASE PARA VENTILADOR PULMONAR COM RODIZIOS, BRAÇO ARTICULADO PARA CIRCUITO DE PACIENTE, MANGUEIRAS DE ALIMENTACAO DE OXIGENIO, CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA, INDICADOR DE HORAS DE UTILIZACAO, DEMAIS ACESSORIOS PERTINENTES MODOS DE VENTILAÇÃO: • ASSISTIDO/CONTROLADO (VCV OU PCV) • SIMV, SIMV/PSUP (VCV, PCV OU PRVC) • PSV • CPAP/PSV • DUOLEVEL (BINIVEL) • PRVC • PRVC/SIMV • APRV • VNI – VENTILAÇÃO COM MÁSCARA COM COMPENSAÇÃO DE FUGAS PARÂMETROS MONITORADOS • PRESSÃO NAS VIAS AÉREAS: PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PRESSÃO MÉDIA DAS VIAS AÉREAS, • PEEP, PRESSÃO MÍNIMA • VOLUME POR MINUTO: VM, VMESPONT, VMFUGA • VOLUME CORRENTE: VC, VCI, VCE, VTPS • FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: FTOT, FSPN, FMAND • CONCENTRAÇÃO DE O2 (FIO) • MECÂNICA PULMONAR: RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, IRRS (RSBI OU TOBIN), TRABALHO RESPIRATÓRIO, FIN (FORÇA INSPIRATÓRIA NEGATIVA), P 0.1, PEEPI • Manobras de pausa inspiratória e expiratória para medições de complacência estática e auto-PEEP, respectivamente.Alarmes:Falha do suprimento de gases; Falha de alimentação elétrica; Baixo nível de carga de bateria; Falha no ventilador Desconexão; alta pressão de vias aéreas; Apneia; Volume minuto alto; Volume minuto baixo; Volume corrente alto; Frequência respiratória alta; Alto FiO2; Baixo FiO2; | 2 |  | 0 | 0
TOTAL DO LOTE XV |  |  |  | 0 | 0