## FOLHA DE ROSTO
RELATÓRIO GERÊNCIAL - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA MÊS/ANO
FSEC00002
1 - DESPESA COM MANUT. EXTERNA |  | 2 - DESPESA COM PEÇAS
3 - TOTAL DE OS´S ABERTAS x CONCLUÍDAS |  | 4 - QUANTITATIVO POR TIPOS DE SERVIÇO
5 - STATUS DE OS´S CORRETIVAS |  | 6 - ANÁLISE DE CAUSA X EFEITO
7 - NUMERO DE OS´s POR SETOR |  | 8 - TOTAL PROGRAMADO X EXECUTADO
ANÁLISE CRITICA
RELATÓRIO GERÊNCIAL - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA MÊS/ANO
9- EQUIPAMENTOS X ACESSÓRIOS |  | 10- CORRETIVAS INTERNAS X EXTERNAS
ANÁLISE CRITICA
11- SERVIÇOS PROGRAMADOS EXECUTADOS EM RELAÇÃO AO PLANEJADO "INTERNO"
DESCRIÇÃO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | Meta
Equipamentos Críticos (%) |  |  |  | 100
Equipamentos Regulares (%) |  |  |  | ≥90
ANÁLISE CRITICA
12- SERVIÇOS PROGRAMADOS EXECUTADOS EM RELAÇÃO AO PLANEJADO "EXTERNO"
DESCRIÇÃO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | Meta
Equipamentos Críticos (%) |  |  |  | 100
Equipamentos Regulares (%) |  |  |  | ≥90
ANÁLISE CRITICA
RELATÓRIO GERÊNCIAL - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA MÊS/ANO
13- INDICADORES DE DISPONIBILIDADE
Descrição | JUL | AGO | Meta
Grupo Carro de Anestesia |  |  | ≥99
Grupo Mesas Cirúrgicas
Grupo Focos Cirúrgicos de Teto
Grupo Imagem (Tomografia, Ressonância, Raio X, Ultra som, Arco Cirúrgico)
Grupo CME (Autoclaves e Lavadoras)
ANÁLISE CRITICA
14- PENDÊNCIAS
DESCRIÇÃO | JUL | AGO | META
% de Manutenção Corretiva Externa com Retorno em até 40 dias |  |  | ≥ 80
ANÁLISE CRITICA
TEMPO DE ATENDIMENTO
PRINCIPAIS SETORES | META | NUMERO DE ATENDIMENTO POR PERIODO
|  | ATÉ 5 min. | DE 6 A 30 min. | DE 31 min. Até 1h
CENTRO CIRURGICO | 5min.
CENTRO OBSTÉTRICO | 5min.
CTI´S | 15 min.
EMERGÊNCIAS | 30 min.
ANÁLISE CRITICA

## Despesa Manutenções Externas
Despesas em Manutenção Externa
RC | Descrição | Centro de Custo | Valor
XXXXX | Manutenção |  | 15
| Manutenção |  | 20
| Manutenção |  | 5
0
Orientação: 1. Deverão apenas ser contabilizados os valores que já foram pagos pelo Hospital, aqueles que estão pendentes NÃO incluir. 2. Os gráficos "Custo de Manutenção Externa" por Centro de Custo 3. Os valores expressos são em reais

## Custo Peças
Custo de Peças
RC | Descrição | Centro de Custo | Valor
XXXXX | Peças | CENTRO CIRURGICO | 5
| Peças | CME | 67
| Peças | CTI | 1000
1072
Orientação: 1. Deverão apenas ser contabilizados os valores que já foram pagos pelo Hospital, aqueles que estão pendentes NÃO incluir. 2. Os gráficos "Custo de Manutenção Externa" por Centro de Custo 3. Os valores expressos são em Reais

## Custo de Contrato de Manutenção
Equipamento | Empresa | Valor Mensal Realizado | Total Anual Orçado | Vencimento
TOTAL
Orientação: 1. Verificar junto ao setor de Compras se estes valores não sofreram ajustes e tb. se de fato houve o pagamento das faturas. 2. Valores expressos em Reais

## Indicadores Proc e Desemp_I
“Serviços Programados Executados em Relação ao Planejado Interno”
*PLANO DE AÇÃO PARA INDICADOR “EQUIPAMENTOS CRÍTICOS INTERNO”
Descrição | JUNHO | JULHO | AGOSTO | Meta
Equipamentos Críticos (%) |  |  |  | 100 | O QUE | POR QUE | AÇÃO | QUANDO
Equipamentos Regulares (%) |  |  |  | ≥90
Orientação: 1. Os dados referentes a "Equipamentos Críticos" e "Equipamentos Regulares" serão apresentados com histórico de 3 meses. 2. O plano de ação deverá ser aplicado para os indicadores que estiverem abaixo da meta. 3. Formula para calculo de

## Indicadores Proc e Desemp_II
“Serviços Programados Executados em Relação ao Planejado Externo”
*PLANO DE AÇÃO PARA INDICADOR “EQUIPAMENTOS CRÍTICOS INTERNO”
Descrição | JUNHO | JULHO | AGOSTO | Meta
Equipamentos Críticos (%) |  |  |  | 100 | O QUE | POR QUE | AÇÃO | QUANDO
Abril
Equipamentos Regulares (%) |  |  |  | ≥90 |  |  |  | Abril
Abril e Maio
Orientação: 1. Os dados referentes a "Equipamentos Críticos" e "Equipamentos Regulares" serão apresentados com histórico de 3 meses. 2. O plano de ação deverá ser aplicado para os indicadores que estiverem abaixo da meta.

## Programados x executados
Cada modalidade de Serviços programados refere-se o total programado (externo /interno).
ATIVIDADE | QDE
PREVENTIVA PROGRAMADA | 150
PREVENTIVA REALIZADA | 145
CALIBRAÇÃO PROGRAMADA | 160
CALIBRAÇÃO REALIZADA | 155
SEGURANÇA ELÉTRICA PROGRAMADA | 30
SEGURANÇA REALIZADA | 10

## Indicadores Disponibilidade
Indicadores de disponibilidade
Descrição | Jan | Fev | Mar | Meta | **PLANO DE AÇÃO PARA INDICADOR “EQUIPAMENTOS CRÍTICOS EXTERNO”
Grupo Carro de Anestesia |  |  |  | ≥99
Grupo Mesas Cirúrgicas |  |  |  |  | O QUE | DESCRIÇÃO | AÇÃO | QUANDO
Grupo Focos Cirúrgicos de Teto
Grupo Imagem (Tomografia, Ressonância, Raio X, Ultra som, Arco Cirúrgico)
Grupo CME (Autoclaves e Lavadoras)
Orientação: 1. Os dados referentes a Disponibilidade serão apresentados com histórico de 3 meses. 2. O plano de ação deverá ser aplicado para os indicadores que estiverem abaixo da meta.

## Calculo de Disponibilidade
| QTD. EQUIPAMENTOS | Dias do mês | Hora de disponibilidade (hr) - NÃO MEXER NESSA COLUNA) | Tempo de Parada (informação da OS ou relatório SISCO) (hr) | % de disponibilidade
Carro de anestesia | 10 | 30 | 7200 | 7
Rotametro | 30 | 30 | 21600 | 0
Vaporizador | 5 | 30 | 3600 | 0
Ventilador Anestesia | 2 | 30 | 1440 | 0
TOTAL |  |  | 33840 | 7 | 99.9793
Mesa Cirurgica | 0 | 30 | 0
TOTAL |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Foco Teto | 0 | 30 | 0 | 0
TOTAL |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Tomografo | 0 | 30 | 0 | 0
Ressonância Magnética | 0 | 30 | 0 | 0
Ultrasom | 0 | 30 | 0 | 0
Raio-X fixo | 0 | 30 | 0 | 0
Raio-X Móvel | 0 | 30 | 0 | 0
Arco Cirúrgico | 0 | 30 | 0 | 0
Processadora Imagem (química) | 0 | 30 | 0 | 0
Processadora imagem (digital) | 0 | 30 | 0 | 0
TOTAL |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Autoclave | 0 | 30 | 0 | 0
Termodesinfectora | 0 | 30 | 0 | 0
Lavadora US | 0 | 30 | 0 | 0
TOTAL |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!

## Indicadores de Pendências
Indicadores de Pendências
Descrição | Jan | Fev | Mar | Meta | PLANO DE AÇÃO PARA INDICADOR “% de Manutenção Corretiva Externa com Retorno em até 40 dias”
% de Manutenção Corretiva Externa com Retorno em até 40 dias |  |  |  | ≥ 80 | O QUE | DESCRIÇÃO | AÇÃO | PRAZO
% de Pendências de OS´s Diferentes de Concluídas |  |  |  | ≤ 7
Orientação: 1. Os dados referentes às pendências serão apresentados com histórico de 3 meses. 2. O plano de ação deverá ser aplicado para os indicadores que estiverem fora da meta.

## Total de Os´s
Total de OS´s
Mês | Total Abertas | Total Concluidas
Jan | 343 | 1
Fev | 237 | 132
Mar | 351 | 175
Abril | 83 | 73
maio | 164 | 147
junho | 153 | 144
Orientação: 1. O histórico do total de Os´s é retroativo de 3 meses

## Qde de OS´s por Setor
SETORES | NUMERO DE CHAMADOS
centro cirurgico | 35
cti adulto | 140
sala verde | 10
sala vermelha | 290
cti neo | 1
centro de imagem | 23
laboratório | 49
cti infantil | 12
pediatria | 3
emergencia pediatrica | 11

## Tipos de Serviços
Tipos de Serviços
Mês | Corretivas | Preventivas | treinamento | calibração | Inspeção | Instalação
junho | 100 | 42 | 3 | 0 | 22 | 8
Orientação: 1. O levantamento de "Tipos de Serviços" é referente ao último mês de serviços prestados.

## Os´s Corretivas- Status
OS´s Corretivas - Status
Status | Qt
Ag. Execução | 3
Ag. Peça | 10
Ag. Serviço Externo | 15
Ag. Padrão | 15
Concluídas | 122
Orientação: 1. Gráfico referente aos status das Os´s corretivas do último mês de serviços prestados

## Equipamentos_Acessórios
Relação "Equipamentos x Acessórios"
Mês | Corretivas abertas | corretivas executadas
jan | 73 | 68
fev | 69 | 57
mar | 119 | 96
abril | 77 | 67
maio | 94 | 77
junho | 100 | 92
Orientação: 1. Gráfico relaciona o número de Os´s Equipamentos com o nº de Os´s de Acessórios. 2. Retroativo de 3 meses

## Corretivas Externas e Internas
Comparativo de Os´s de Corretiva Interna x Corretiva Externa" |  |  | Tabela Exemplificativa
Meses | Prev aberta | prev. Executadas | Empresa | Descrição | QT
jan | 1 | 1
fev | 30 | 30
mar | 51 | 51
abril | 0 | 0
maio | 51 | 51
junho | 42 | 41
|  |  |  | Total | 0 | Meses | Prev aberta | Corrprev. executadaet. Ext.
[6 empty] | jan | 1 | 1
[6 empty] | fev | 30 | 30
Orientação Gráfico: 1. Gráfico relaciona a quantidade OS´s de corretiva Interna e externa |  |  | Orientação Tabela: 1. A tabela deverá indicar: a empresa prestadora dos serviços, a descrição da família do equipamento e o número de equipamentos desta família que foram enviados para manutenção externa. 2. Agrupar os equipamentos, mesmo que de famílias diferentes, na linha da mesma empresa. |  |  | mar | 51 | 51
[6 empty] | abril | 0 | 0
[6 empty] | maio | 51 | 51
[6 empty] | junho | 42 | 41

## Erro Operacional e Mau Uso
Tabela 1 |  |  |  | Tabela 2
OS | Descrição Equipamento | Centro de Custo | Classificação | Setor | Tipo de Ocorrência | Família de Equipamentos | ANALISE DE CAUSA EFEITO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO
[7 empty] | ERRO OPERACIONAL | 30
[7 empty] | USO INDEVIDO | 15
Orientação Tabela 1: 1. Esta tabela deverá ser preenchida no decorrer do mês. |  |  |  | Orientação Tabela 2: 1. Esta tabela deverá ser originada a partir da tabela 1, mas com as informações mais resumidas. 2. Assim: Agrupar todas as infomações do mesmo setor na mesma linha, de forma que mesmo que se tenha diferentes tipos de ocorrência e diferentes tipos de família de equipamentos, os mesmos deverão ser colocados na linha do mesmo setor. 3. O objetivo é identificar o problema no setor, qualquer que seja a família ou o tipo de ocorrência