## Material
PROCESSO: SEI-080007/004230/2022
INSTITUIÇÃO: |  | FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |  |  | CNPJ: |  | 10.834.118/0001-79
FORNECEDOR: | [5 empty] | VALIDADE PROPOSTA
CNPJ: | [5 empty] | IE
END: | [5 empty] | BAIRRO:
CIDADE | [5 empty] | CEP:
FONE: | [5 empty] | FAX:
E-MAIL: | [5 empty] | RESPONSÁVEL:
PRODUTOS / SERVIÇOS
ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRITIVO | MARCA | UND | QTDE | VLR UNIT | VLR TOTAL
1 | Código do Item: 6518.002.0010 (ID - 115350) | APARELHO ANESTESIA,COMPOSICAO: GABINETE COM GAVETAS, MESA DE TRABALHO E SUPORTE DE MONITORES, VENTILADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO, CIRCUITO VENTILATORIO AUTOCLAVAVEL A VAPOR, LIVRE DE LATEX, FILTRO VALVULAR, SAIDA INDEPENDENTE AUXILIAR DE OXIGENIO, MONITORIZACAO COLORIDA COM TELA 12 A 15`` E DEMAIS DISPLAYS COM 10 A 15``, MULTIPARAMETRICA DE SINAIS VITAIS(CARDIOSCOPIA COM 5 CANAIS, OXIMETRIA, ANALISE DE GASES, PNI, PI, MODOS VENTILATORIOS, NIVEL DE CONSCIENCIA E TRANSMISSAO NEUROMUSCULAR), PARAMETROS NUMERICOS E GRAFICOS PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS, VAPORIZADORES INDIVIDUALIZADOS, CALIBRADOS, INTERCAMBIAVEIS, COM DOIS NICHOS PARA USO SIMULTANEO, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO E COMPENSACAO DE PRESSAO, FLUXO E TEMPERATURA, BIVOLT, BATERIAS NOBREAK, POSSIBILIDADE DE CONEXAO A REDE ETERNET, SISTEMAS DE SEGURANCA, TRAVAMENTOS E ALARMES; ACESSORIOS: MANGUITOS DE PRESSAO ADULTO, PEDIATRICO E OBESOS, MASCARAS, BALOES, MANGUEIRAS DE ALIMENTACAO, CABOS E SENSORES ESPECIFICOS PARA CADA FUNCAO, APLICACAO: PREMATUROS DE BAIXO PESO, PEDIATRICOS, ADULTOS E OBESOS MORBIDOS. |  | UND | 12 |  | 0
2 | Código do Item: 6519.085.0014 (ID - 114531) | BISTURI ELETRONICO,TENSAO MAXIMA: 110/220 V, POTENCIA MAXIMA: MONOPOLAR 300 - 400 W, BIPOLAR 70 -100 W, COAGULACAO 120-180 W, SAIDAS: 1 BIPOLAR, 2 MONOPOLARES (USO SIMULTANEO E INDEPENDENTE DE 2 CANETAS), FUNCOES CORTE: CORTE(LOW/HIGH), COAGULACAO, 3 NIVEIS BLEND E BIPOLAR, MODO: CORTE, COAGULACAO, 3 NIVEIS BLEND E BIPOLAR, ACESSORIOS: 1 CARRINHO, 2 PEDAIS DUPLOS (MONOPOLARES), 1 PEDAL SIMPLES (MODO BIPOLAR), 1 PLACA PERMANENTE COM CABO, 5 PLACAS ADESIVAS DESCARTAVEIS BIPARTIDAS, 1CABO |  | UND | 19 |  | 0
3 | Código do Item: 6518.029.0027 (ID - 136956) | FOCO CIRURGICO/ CLINICO,MODELO: AUXILIAR, TENSAO: BIVOLT, ESTRUTURA: HASTE GIRATORIA, PINTURA EXTERNA: ELETROSTATICA, BASE: COM RODIZIOS, TIPO LAMPADA: DIODO EMISSORES DE LUZ (LEDS), ACESSORIO: 02 MANOPLAS DE ENGATE RAPIDO E AUTOCLAVAVEL, BATERIA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 30 |  | 0
OBSERVAÇÃO
DEMAIS INFORMAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA | [5 empty] | TOTAL:
INSTRUÇÕES:
1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:
1. FORMA DE ENTREGA: PARCELADA DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES.
2. PRAZO DE ENTREGA: PRAZO MÁXIMO DE (20) VINTE DIAS CORRIDOS DA DATA DE RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO. * observação: o prazo da entrega pode vir a ser alterado, à critério da Administração.
3.ENDEREÇO DE ENTREGA: HECC: Av. General Osvaldo Cordeiro de Farias, 466, Marechal Hermes - Rio de Janeiro – RJ; IEDE: R. Moncorvo Filho, 90 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20211-340; IEHE/HEMORIO : Rua Frei Caneca nº. 08 - subsolo/almoxarifado - Centro - Rio de Janeiro; HESM: Estr. Rio Pequeno, 656 - Taquara, Rio de Janeiro - RJ, 22723-190; IECAC: Rua David Campista nº 326 – almoxarifado – Humaitá – Rio de Janeiro; HEAN: R. Carlos Seidl, 785 - Caju, Rio de Janeiro - RJ, 20031-000.
4. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO.