## IEDE
UNIDADE | IEDE |  | UNIDADE | IEDE
APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  |  | BOMBAS DE ÁGUA GELADA
Aparelhos | Contagem de SETOR |  | Aparelhos | QUANT.
ACJ |  |  | 5 CV | 1
7500 | 7
9000 | 1
10000 | 32
12000 | 13
18000 | 6
SPLIT / CASSETE
7500 | 4
9000 | 6
12000 | 10
18000 | 7
22000 | 2
24000 | 1
SELF CONTAINED
60000 | 1
120000 | 1
FAN COIL
60000 | 1
90000 | 3
120000 | 1
TOTAL | 96
TABELA CORRETIVA IEDE - TIPO ACJ
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 7500 | 9000 | 10000 / 12.000 | 18000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 7 | 1 | 45 | 6
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL CORRETIVA ACJ | 0
TABELA CORRETIVA IEDE - TIPO SPLIT / CASSETE
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 7500 | 9000 | 12000 | 18000 | 22000 | 24000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 2
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice / Turbina | 2
Instalação de aparelho | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 4 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0
TABELA CORRETIVA IEDE - FAN COIL / SELF CONTAINED
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 60000 | 90000 | 120000
Troca de Mancal / Rolamento / Eixo | 2
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Serpentina | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 1
Troca de Polia | 1
Troca de Termostato | 1
Troca de Correia | 2
Troca de Válvula de Vias / Atuador | 2
Troca de Voluta | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 2 | 2 | 3
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CORRETIVA SELF CONTAINED | 0
TABELA DE CORRETIVA - BOMBAS DE ÁGUA GELADA
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTENCIA (CV)
5
Congelamento de Linha de água gelada para troca de registro e manutenção de urgência na bomba | 1
Impregnação do motor com verniz através do processo (VPI) | 1
Substituição de componentes danificados- parafusos , mancal, arruelas , terminais e etc | 3
Balanceamento de conjunto girante | 2
Rebobinagem do motor com material isolante | 1
Usinagem mecânica de eixo novo sob medida | 1
Desempeno do eixo para assentamento dos retentores e rolamentos | 2
Revisão elétrica e mecânica | 2
Substituição de gaxeta / selo mecânico | 2
Revitalização do isolamento em motores | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 1
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0
RESUMO DE PROPOSTA - VARIÁVEL DE MANUTENÇÃO CORRETIA
| TOTAL PREVISTO ANUAL - MAN. CORRETIVA | 0
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA | 0
BDI ( )
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA C/ BDI | 0

## HTO - LINDU
UNIDADE | HTO - LINDU |  | UNIDADE | HTO - LINDU
APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  |  | BOMBAS DE ÁGUA GELADA
Aparelhos | Contagem de SETOR |  | Aparelhos | QUANT.
|  |  | 7,5 CV | 3
SPLIT / CASSETE
9000 | 9
11000 | 1
12000 | 7
18000 | 6
22000 | 2
24000 | 2
30000 | 5
36000 | 3
38000 | 3
58000 | 4
FANCOIL
15000 | 6
24000 | 4
30000 | 6
45000 | 8
60000 | 6
90000 | 4
TOTAL | 76
TABELA CORRETIVA HTO LINDU - TIPO SPLIT / CASSETE
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 9000 | 11.000/12.000 | 18000 | 22000 | 24000 | 30000 | 36.000/38.000 | 58000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 2
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice / Turbina | 2
Instalação de aparelho | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0
TABELA CORRETIVA HTO LINDU - FANCOIL
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 15000 | 24000 | 30000 | 45000 | 60000 | 90000
Troca de Mancal / Rolamento / Eixo | 2
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Serpentina | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 1
Troca de Polia | 1
Troca de Termostato | 1
Troca de Correia | 2
Troca de Válvula de Vias / Atuador | 2
Troca de Voluta | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL CORRETIVA ACJ | 0
TABELA DE CORRETIVA - BOMBAS DE ÁGUA GELADA
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTENCIA (CV)
7.5
Congelamento de Linha de água gelada para troca de registro e manutenção de urgência na bomba | 1
Impregnação do motor com verniz através do processo (VPI) | 1
Substituição de componentes danificados- parafusos , mancal, arruelas , terminais e etc | 3
Balanceamento de conjunto girante | 2
Rebobinagem do motor com material isolante | 1
Usinagem mecânica de eixo novo sob medida | 1
Desempeno do eixo para assentamento dos retentores e rolamentos | 2
Revisão elétrica e mecânica | 2
Substituição de gaxeta / selo mecânico | 2
Revitalização do isolamento em motores | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 3
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0
RESUMO DE PROPOSTA - VARIÁVEL DE MANUTENÇÃO CORRETIA
| TOTAL PREVISTO ANUAL - MAN. CORRETIVA | 0
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA | 0
BDI ( )
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA C/ BDI | 0

## CEDI - CENTRO
UNIDADE | CEDI - CENTRO |  | UNIDADE | CEDI - CENTRO |  | UNIDADE | CEDI - CENTRO
APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  |  | BOMBAS DE ÁGUA GELADA |  |  | CHILLER
Aparelhos | Contagem de SETOR |  | Aparelhos | QUANT. |  | Aparelhos | QUANT.
SPLIT / CASSETE |  |  | 1,5 CV | 1 |  | 25TR | 1
9000 | 2 |  | 3 CV | 2 |  | 60TR | 1
30000 | 2 |  | TOTAL |  |  | TOTAL | 2
36000 | 1
FAN COIL
60000 | 3
90000 | 5
120000 | 10
13TR | 1
180000 | 3
TOTAL | 27
TABELA CORRETIVA IEDE - TIPO SPLIT / CASSETE
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 9000 | 30000 | 36000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 2
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice / Turbina | 2
Instalação de aparelho | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 2 | 2 | 1
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0
TABELA CORRETIVA CENTRO- FANCOIL
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 60000 | 90000 | 120000 | 156000 | 180000
Troca de Mancal / Rolamento / Eixo | 2
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Serpentina | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 1
Troca de Polia | 1
Troca de Termostato | 1
Troca de Correia | 2
Troca de Válvula de Vias / Atuador | 2
Troca de Voluta | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 3 | 5 | 10 | 1 | 3
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL CORRETIVA FAN COIL | 0
TABELA DE CORRETIVA - BOMBAS DE ÁGUA GELADA
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTENCIA (CV)
|  | 1.5 | 3
Congelamento de Linha de água gelada para troca de registro e manutenção de urgência na bomba | 1
Impregnação do motor com verniz através do processo (VPI) | 1
Substituição de componentes danificados- parafusos , mancal, arruelas , terminais e etc | 3
Balanceamento de conjunto girante | 2
Rebobinagem do motor com material isolante | 1
Usinagem mecânica de eixo novo sob medida | 1
Desempeno do eixo para assentamento dos retentores e rolamentos | 2
Revisão elétrica e mecânica | 2
Substituição de gaxeta / selo mecânico | 2
Revitalização do isolamento em motores | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 1 | 2
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0
|  | TOTAL CORRETIVA BOMBA D'ÁGUA | 0
RESUMO DE PROPOSTA - VARIÁVEL DE MANUTENÇÃO CORRETIA
| TOTAL PREVISTO ANUAL - MAN. CORRETIVA | 0
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA | 0
BDI ( )
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA C/ BDI | 0

## HMULHER
UNIDADE | HMULHER |  | UNIDADE | HTO - LINDU
APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  |  | BOMBAS DE ÁGUA GELADA
Aparelhos | Contagem de SETOR |  | Aparelhos | QUANT.
SPLIT / CASSETE |  |  | 7,5 CV | 3
12000 | 13
18000 | 6
30000 | 2
36000 | 1
58000 | 4
60000 | 4
FAN COIL
60000 | 4
90000 | 9
120000 | 1
180000 | 5
BOMBAS DE ÁGUA GELADA
7,5 CV | 3
TOTAL | 52
TABELA CORRETIVA HMULHER - TIPO SPLIT / CASSETE
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 12000 | 18000 | 30000 | 36000 | 58.000/60.000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 2
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice / Turbina | 2
Instalação de aparelho | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 13 | 6 | 2 | 1 | 8
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0
TABELA CORRETIVA HMULHER - SELF CONTAINED
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 60000 | 90000 | 120000 | 180000
Troca de Mancal / Rolamento / Eixo | 2
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Serpentina | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 1
Troca de Polia | 1
Troca de Termostato | 1
Troca de Correia | 2
Troca de Válvula de Vias / Atuador | 2
Troca de Voluta | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 4 | 9 | 1 | 5
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL CORRETIVA ACJ | 0
TABELA DE CORRETIVA - BOMBAS DE ÁGUA GELADA
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTENCIA (CV)
7.5
Congelamento de Linha de água gelada para troca de registro e manutenção de urgência na bomba | 1
Impregnação do motor com verniz através do processo (VPI) | 1
Substituição de componentes danificados- parafusos , mancal, arruelas , terminais e etc | 3
Balanceamento de conjunto girante | 2
Rebobinagem do motor com material isolante | 1
Usinagem mecânica de eixo novo sob medida | 1
Desempeno do eixo para assentamento dos retentores e rolamentos | 2
Revisão elétrica e mecânica | 2
Substituição de gaxeta / selo mecânico | 2
Revitalização do isolamento em motores | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 3
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0
RESUMO DE PROPOSTA - VARIÁVEL DE MANUTENÇÃO CORRETIA
| TOTAL PREVISTO ANUAL - MAN. CORRETIVA | 0
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA | 0
BDI ( )
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA C/ BDI | 0

## HMÃE
UNIDADE | HMÃE
APARELHOS DE AR CONDICIONADO
Aparelhos | Contagem de SETOR
ACJ
12000 | 9
30000 | 16
SPLIT / CASSETE
9000 | 7
12000 | 38
18000 | 11
22000 | 16
24000 | 30
29000 | 1
30000 | 11
60000 | 1
SELF CONTAINED
60000 | 3
90000 | 2
TOTAL | 145
TABELA CORRETIVA HMÃE - TIPO ACJ
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 9000 | 16000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 9 | 16
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0
|  | TOTAL CORRETIVA ACJ | 0
TABELA CORRETIVA HMÃE - TIPO SPLIT / CASSETE
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 9000 | 12000 | 18000 | 22000 | 24000 | 29.000/30.000 | 60000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 2
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice / Turbina | 2
Instalação de aparelho | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 7 | 38 | 11 | 16 | 30 | 12 | 1
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0
TABELA CORRETIVA HMÃE - SELF CONTAINED
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 60000 | 90000
Troca de Mancal / Rolamento / Eixo | 2
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Serpentina | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 1
Troca de Polia | 1
Troca de Termostato | 1
Troca de Correia | 2
Troca de Válvula de Vias / Atuador | 2
Troca de Voluta | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 3 | 2
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0
|  | TOTAL CORRETIVA SELF CONTAINED | 0
RESUMO DE PROPOSTA - VARIÁVEL DE MANUTENÇÃO CORRETIA
| TOTAL PREVISTO ANUAL - MAN. CORRETIVA | 0
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA | 0
BDI ( )
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA C/ BDI | 0

## HTO - BAIXADA
UNIDADE | HTO - BAIXADA
APARELHOS DE AR CONDICIONADO
Aparelhos | Contagem de SETOR
ACJ
7000 | 1
10000 | 1
17500 | 1
18000 | 17
SPLIT / CASSETE
7000 | 2
9000 | 11
12000 | 13
18000 | 10
24000 | 1
30000 | 8
36000 | 28
60000 | 2
TOTAL | 95
TABELA CORRETIVA HTO BAIXADA - TIPO ACJ
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 7000 | 10000 | 17.500/18.000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 1 | 1 | 18
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CORRETIVA ACJ | 0
TABELA CORRETIVA HTO BAIXADA - TIPO SPLIT / CASSETE
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 60000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 2
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice / Turbina | 2
Instalação de aparelho | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 2 | 11 | 13 | 10 | 1 | 8 | 28 | 2
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0
RESUMO DE PROPOSTA - VARIÁVEL DE MANUTENÇÃO CORRETIA
| TOTAL PREVISTO ANUAL - MAN. CORRETIVA | 0
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA | 0
BDI ( )
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA C/ BDI | 0

## HECC
UNIDADE | HEER
APARELHOS DE AR CONDICIONADO
Aparelhos | Contagem de SETOR
ACJ
7500 | 4
10000 | 7
12000 | 7
17500 | 2
18000 | 8
21000 | 5
30000 | 2
SPLIT / CASSETE
9000 | 6
12000 | 44
18000 | 16
18500 | 1
22000 | 20
24000 | 2
30000 | 5
48000 | 15
55000 | 1
58000 | 4
60000 | 3
SELF CONTAINED
48000 | 2
58000 | 2
180000 | 1
TOTAL | 157
TABELA CORRETIVA HEER - TIPO ACJ
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 7500 | 10.000/12.000 | 17.500/18.000 | 21000 | 30000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 4 | 14 | 10 | 5 | 2
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL CORRETIVA ACJ | 0
TABELA CORRETIVA HECC - TIPO SPLIT / CASSETE
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 9000 | 12000 | 18.000/18.500 | 22000 | 24000 | 30000 | 48000 | 55.000/58.000/60.000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 2
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice / Turbina | 2
Instalação de aparelho | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 6 | 44 | 17 | 20 | 2 | 5 | 15 | 8
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0
TABELA CORRETIVA HEER - SELF CONTAINED
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 48000 | 58000 | 180000
Troca de Mancal / Rolamento / Eixo | 2
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Serpentina | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 1
Troca de Polia | 1
Troca de Termostato | 1
Troca de Correia | 2
Troca de Válvula de Vias / Atuador | 2
Troca de Voluta | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 2 | 2 | 1
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0
RESUMO DE PROPOSTA - VARIÁVEL DE MANUTENÇÃO CORRETIA
| TOTAL PREVISTO ANUAL - MAN. CORRETIVA | 0
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA | 0
BDI ( )
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA C/ BDI | 0

## LACEN
UNIDADE | LACENN
APARELHOS DE AR CONDICIONADO
Aparelhos | Contagem de SETOR
ACJ
7500 | 5
10000 | 15
12000 | 6
18000 | 1
21000 | 1
27000 | 22
30000 | 4
SPLIT / CASSETE
9000 | 7
12000 | 1
27000 | 1
30000 | 7
48000 | 3
60000 | 2
SELF CONTAINED
90000 | 1
120000 | 1
TOTAL | 77
TABELA CORRETIVA LACEN - TIPO ACJ
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 7500 | 10.000/12.000 | 18000 | 21000 | 27.000/30.000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 5 | 21 | 1 | 1 | 26
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0
TABELA CORRETIVA LACEN - TIPO SPLIT / CASSETE
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 9000 | 12000 | 27.000/30.000 | 48000 | 60000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 2
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice / Turbina | 2
Instalação de aparelho | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 7 | 1 | 8 | 7 | 3
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0
TABELA CORRETIVA LANCEN - SELF CONTAINED
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 90000 | 120000
Troca de Mancal / Rolamento / Eixo | 2
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Serpentina | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 1
Troca de Polia | 1
Troca de Termostato | 1
Troca de Correia | 2
Troca de Válvula de Vias / Atuador | 2
Troca de Voluta | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 1 | 1
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0
|  | TOTAL CORRETIVA SELF CONTAINED | 0
RESUMO DE PROPOSTA - VARIÁVEL DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
| TOTAL PREVISTO ANUAL - MAN. CORRETIVA | 0
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA | 0
BDI ( )
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA C/ BDI | 0

## HEER
UNIDADE | HEER
APARELHOS DE AR CONDICIONADO
Aparelhos | Contagem de SETOR
ACJ
7500 | 4
10000 | 22
10500 | 1
12000 | 1
18000 | 4
19000 | 3
20000 | 1
21000 | 1
SPLIT / CASSETE
9000 | 5
12000 | 9
18000 | 20
30000 | 48
36000 | 2
60000 | 4
FAN COIL
60000 | 4
TOTAL | 129
TABELA CORRETIVA HEER - TIPO ACJ
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 7500 | 10.000/10.500/12.000 | 18000 | 19.000/20.000/21.000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 4 | 24 | 4 | 5
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL CORRETIVA ACJ | 0
TABELA CORRETIVA HEER - TIPO SPLIT / CASSETE
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 9000 | 12000 | 18000 | 30000 | 36000 | 60000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 2
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice / Turbina | 2
Instalação de aparelho | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 5 | 9 | 20 | 48 | 2 | 4
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0
TABELA CORRETIVA HEER - SELF CONTAINED
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
60000
Troca de Mancal / Rolamento / Eixo | 2
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Serpentina | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 1
Troca de Polia | 1
Troca de Termostato | 1
Troca de Correia | 2
Troca de Válvula de Vias / Atuador | 2
Troca de Voluta | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 4
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0
RESUMO DE PROPOSTA - VARIÁVEL DE MANUTENÇÃO CORRETIA
| TOTAL PREVISTO ANUAL - MAN. CORRETIVA | 0
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA | 0
BDI ( )
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA C/ BDI | 0

## HEGV
UNIDADE | GETÚLIO VARGAS
APARELHOS DE AR CONDICIONADO
Aparelhos | Contagem de SETOR
ACJ
7500 | 8
10000 | 6
10500 | 1
12000 | 13
18000 | 6
20000 | 60
21000 | 5
27000 | 9
30000 | 6
SPLIT / CASSETE
7500 | 1
9000 | 6
10000 | 2
12000 | 37
18000 | 19
22000 | 2
24000 | 21
30000 | 13
36000 | 19
60000 | 23
TOTAL | 257
TABELA CORRETIVA HEGV - TIPO ACJ
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 7500 | 10.000/10.500/12.000 | 18000 | 20.000/21.000 | 27.000/30.000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 8 | 20 | 6 | 65 | 15
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL CORRETIVA ACJ | 0
TABELA CORRETIVA HTO BAIXADA - TIPO SPLIT / CASSETE
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 7500 | 9000 | 10.000/12.000 | 18000 | 22000 | 24000 | 30000 | 36000 | 60000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 2
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice / Turbina | 2
Instalação de aparelho | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 1 | 6 | 39 | 19 | 2 | 21 | 13 | 19 | 23
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0
RESUMO DE PROPOSTA - VARIÁVEL DE MANUTENÇÃO CORRETIA
| TOTAL PREVISTO ANUAL - MAN. CORRETIVA | 0
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA | 0
BDI ( )
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA C/ BDI | 0

## HEAN
UNIDADE | HEAN
APARELHOS DE AR CONDICIONADO
Aparelhos | Contagem de SETOR |  | ACJ | SPLIT | TOTAL
ACJ |  | HEAN | 13 | 59 | 72
10000 | 5 | IETAP | 42 | 17 | 59
12000 | 3 | CHABO | #REF! | #REF! | #REF!
18000 | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF!
20000 | 3 |  | #REF! | #REF!
30000 | 1
SPLIT / CASSETE
9000 | 4
12000 | 17
18000 | 13
20000 | 1
22000 | 6
30000 | 9
36000 | 2
60000 | 7
TOTAL | 72
TABELA CORRETIVA HEAN - TIPO ACJ
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 10.000/12.000 | 18000 | 20000 | 30000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 8 | 1 | 3 | 1
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL CORRETIVA ACJ | 0
TABELA CORRETIVA HEAN - TIPO SPLIT / CASSETE
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 9000 | 12000 | 18000 | 20.000/22.000 | 30000 | 36000 | 60000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 2
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice / Turbina | 2
Instalação de aparelho | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 4 | 17 | 13 | 7 | 9 | 2 | 7
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0
RESUMO DE PROPOSTA - VARIÁVEL DE MANUTENÇÃO CORRETIA
| TOTAL PREVISTO ANUAL - MAN. CORRETIVA | 0
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA | 0
BDI ( )
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA C/ BDI | 0

## IETAP
UNIDADE | IETAP
APARELHOS DE AR CONDICIONADO
Aparelhos | Contagem de SETOR
ACJ
7500 | 4
9000 | 15
10500 | 1
12000 | 1
18000 | 21
SPLIT / CASSETE
9000 | 3
12000 | 1
18000 | 2
20000 | 4
24000 | 1
30000 | 2
36000 | 1
60000 | 3
TOTAL | 59
TABELA CORRETIVA IETAP - TIPO ACJ
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 7500 | 9000 | 10.500/12.000 | 18000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 4 | 15 | 2 | 21
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL CORRETIVA ACJ | 0
TABELA CORRETIVA IETAP - TIPO SPLIT / CASSETE
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 9000 | 12000 | 18000 | 20000 | 24000 | 30000 | 36000 | 60000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 2
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice / Turbina | 2
Instalação de aparelho | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0
RESUMO DE PROPOSTA - VARIÁVEL DE MANUTENÇÃO CORRETIA
| TOTAL PREVISTO ANUAL - MAN. CORRETIVA | 0
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA | 0
BDI ( )
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA C/ BDI | 0

## HESM
UNIDADE | HESM
APARELHOS DE AR CONDICIONADO
Aparelhos | Contagem de SETOR
ACJ
7500 | 8
10000 | 3
12000 | 5
18000 | 3
30000 | 3
SPLIT / CASSETE
7000 | 1
9000 | 6
12000 | 6
16000 | 1
18000 | 2
22000 | 2
30000 | 1
TOTAL | 41
TABELA CORRETIVA HESM - TIPO ACJ
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 7500 | 10.000/12.000 | 18000 | 30000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 8 | 8 | 3 | 3
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL CORRETIVA ACJ | 0
TABELA CORRETIVA HESM - TIPO SPLIT / CASSETE
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 7000 | 9000 | 12000 | 16000 | 18000 | 22000 | 30000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 2
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice / Turbina | 2
Instalação de aparelho | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0
RESUMO DE PROPOSTA - VARIÁVEL DE MANUTENÇÃO CORRETIA
| TOTAL PREVISTO ANUAL - MAN. CORRETIVA | 0
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA | 0
BDI ( )
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA C/ BDI | 0

## IEDS
UNIDADE | IEDS
APARELHOS DE AR CONDICIONADO
Aparelhos | Contagem de SETOR
ACJ
7500 | 2
10000 | 5
18000 | 3
30000 | 4
SPLIT / CASSETE
7500 | 1
9000 | 4
12000 | 4
30000 | 5
TOTAL | 28
TABELA CORRETIVA IEDS - TIPO ACJ
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 7500 | 10000 | 18000 | 30000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 2 | 5 | 3 | 4
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL CORRETIVA ACJ | 0
TABELA CORRETIVA IEDS - TIPO SPLIT / CASSETE
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 7500 | 9000 | 12000 | 30000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 2
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice / Turbina | 2
Instalação de aparelho | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 1 | 4 | 4 | 5
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0
RESUMO DE PROPOSTA - VARIÁVEL DE MANUTENÇÃO CORRETIA
| TOTAL PREVISTO ANUAL - MAN. CORRETIVA | 0
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA | 0
BDI ( )
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA C/ BDI | 0

## CPRJ
UNIDADE | CPRJ
APARELHOS DE AR CONDICIONADO
Aparelhos | Contagem de SETOR
ACJ
7500 | 2
10000 | 5
12000 | 2
SPLIT / CASSETE
9000 | 1
12000 | 2
18000 | 8
19000 | 1
24000 | 1
30000 | 3
36000 | 1
SELF CONTAINED
90000 | 1
TOTAL | 27
TABELA CORRETIVA CPRJ - TIPO ACJ
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 7500 | 10000 | 12000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 3
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 2 | 5 | 2
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CORRETIVA ACJ | 0
TABELA CORRETIVA CPRJ - TIPO SPLIT / CASSETE
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
|  | 9000 | 12000 | 18000 | 19000 | 24000 | 30000 | 36000
Troca de Compressor | 1
Troca de Motor Ventilador da Condensadora / Evaporadora | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Válvula de Expansão | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 2
Reparo de vazamento na linha e recarga gás refrigerante / Troca válvula de serviço | 2
Troca de Termostato | 3
Instalação de novo dreno | 2
Troca de Pressostato de alta e baixa | 1
Troca de Hélice / Turbina | 2
Instalação de aparelho | 1
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL CORRETIVA SPLIT | 0
TABELA CORRETIVA CPRJ - SELF CONTAINED
SERVIÇO | PROJEÇÃO ANUAL DE OCORRÊNCIA | POTÊNCIA (BTUs)
90000
Troca de Mancal / Rolamento / Eixo | 2
Troca de Motor Ventilador | 1
Troca de Placa Eletrônica de Comando | 2
Troca de Serpentina | 1
Troca de Capacitor / Contatora / Relé de proteção | 1
Troca de Polia | 1
Troca de Termostato | 1
Troca de Correia | 2
Troca de Válvula de Vias / Atuador | 2
Troca de Voluta | 2
| CUSTO PROJEÇÃO ANUAL TOTAL / TIPO DE APARELHO | 0
| QUANT. DE APARELHOS | 1
| TOTAL POR TIPO DE APARELHO | 0
RESUMO DE PROPOSTA - VARIÁVEL DE MANUTENÇÃO CORRETIA
| TOTAL PREVISTO ANUAL - MAN. CORRETIVA | 0
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA | 0
BDI ( )
| PREVISTO MENSAL - MAN. CORRETIVA C/ BDI | 0