## Material
PROCESSO: SEI-080007/010029/2021
INSTITUIÇÃO: |  |  | FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |  | CNPJ: |  | 10.834.118/0001-79
FORNECEDOR:
CNPJ: | [6 empty] | IE
END: | [6 empty] | BAIRRO:
CIDADE | [6 empty] | CEP:
FONE: | [6 empty] | FAX:
E-MAIL: | [6 empty] | RESPONSÁVEL:
PRODUTOS
| ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRITIVO | MARCA | UND | QTDE | VLR UNIT. | VLR TOTAL
| 1 | 4110.006.0040 ID 166909 | REFRIGERADOR FREEZER PARA LABORATORIO/MEDICAMENTOS,MATERIAL GABINETE: ACO INOX, TRATAMENTO: ANTI-FERRUGEM, ACABAMENTO: ESMALTADO, MATERIAL CAMARA: ACO INOX, POSICAO: VERTICAL, CAPACIDADE: 420 ~ 530L, FAIXA TEMPERATURA: 2°C - 8°C COM ESTABILIZACAO 4°C, DIMENSAO EXTERNA (H X L X P): N/D, COR: N/D, TENSAO: 127/220V, DEGELO: AUTOMATICO, GAS REFRIGERANTE: SISTEMA DE REFRIGERACAO LIVRE DE PVC, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 ~ 8, QUANTIDADE PORTAS: 1, TIPO ABERTURA PORTA: VERTICAL COM PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTIEMBACANTE, DISPLAY: DIGITAL, ALARME: OBRIGATORIO - SISTEMA AUDIOVISUAL PARA VARIACAO DE TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA, PORTA ABERTA E LIMPEZA DE FILTRO TODOS INDEPENDENTES E ALIMENTADOS POR BATERIA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE 36 - 72 H, SISTEMA AUTOMATICO COM REALIZACAO DE LIGACAO TELEFONICA SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO ALARMAR POR TEMPERATURA CRITICA, OPCIONAL: N/D, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 58 |  | 0
OBSERVAÇÃO
DEMAIS INFORMAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA | [6 empty] | TOTAL:
INSTRUÇÕES
1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS EQUIPAMENTOS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:
1. FORMA DE ENTREGA: A entrega será em parcela única;
2. PRAZO DE ENTREGA: A entrega deverá ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias corridos a partir do recebimento da nota de empenho.
3. Do prazo de Garantia: O prazo de garantia dos equipamentos deve ser de, no mínimo, 12 (doze) meses após a entrega dos equipamentos.
4. Endereços de entrega: IECAC: Rua David Campista nº 326 – almoxarifado – Humaitá – Rio de Janeiro; HEMORIO: Rua Frei Caneca nº. 08 - subsolo/almoxarifado - Centro - Rio de Janeiro; HECC: Av. General Osvaldo Cordeiro de Farias, 466, Marechal Hermes - Rio de Janeiro; CPRJ: Praça Cel. Assunção, S/N. Gamboa – Rio de Janeiro; HEAN: R. Carlos Seidl, 785 - Caju, Rio de Janeiro - RJ, 20031-000; HEER: Estr. Do Pré, S/N. Senador Vasconcelos - Rio de Janeiro – RJ; HESM: Estrada do Rio Pequeno, nº 656, Taquara, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22723-190; IEDE: Rua Moncorvo Filho, nº 90, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20211-340; IETAP: Rua Dr. Luiz Palmier, 762. Barreto - Niterói – RJ; SAMU: Av. Padre Leonel Franca, 248 - 1o Andar - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, 22451-000; CEDI: Av. Pres. Vargas, 1733 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20210-030; HMÃE: Av. Jorge Júlio da Costa dos Santos, 400 - Rocha Sobrinho, Mesquita - RJ, 26572-530; PET: Av. Padre Leonel Franca, 248 - 1o Andar - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, 22451-000; UPAS: CGA - R. Dr. Luiz Palmier, 762 - Barreto, Niterói - RJ, 24110-310.